江苏江阴临港经济开发区管理委员会（行政审批）

政（

澄港开委环审〔2024〕71号

关于江苏丽天石化码头有限公司

槽车蒸洗站项目环境影响报告表的批复

江苏丽天石化码头有限公司：

你单位报送的《槽车蒸洗站项目环境影响报告表》已收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》和国家、江苏省建设项目环境保护管理相关法律法规规定，现已审理完结。

一、经审理查明：

你单位拟在江阴临港经济开发区利港街道润华路9号建设槽车蒸洗站项目（项目代码：2402-320259-89-01-762075）。

二、审查情况如下：

在工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实审批意见和报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，执行要求如下：

1、废气：非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准，氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，厂区边界臭气浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

2、废水：含氮磷废水依托现有“三效蒸发”装置（处理能力为8t/d）处理后，冷凝水回用于工业油脂、汽油、柴油、燃料油、基础油、煤油、硝酸、液氨8种槽罐车内部冲洗和蒸洗站地面冲洗，循环使用不外排，回用水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1直接冷却、洗涤用水标准。不含氮磷废水依托并扩容现有“废水处理站2”（处理工艺为“调节池—预处理—AOM生物膜—MBR池—精密过滤—RO装置”，处理能力为100t/d）处理后，部分出水回用于除上述8种槽罐车外的43种槽罐车内部冲洗，其余接管江阴市利港污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《报告表》中与污水处理厂接管协议要求。

3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类限值。

4、落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求。

5、本项目污染物排放不得突破无锡市江阴生态环境局核定总量。

6、加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。

7、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。

三、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。本项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化或自批准之日起满5年方开工建设，须报我委重新审批。

五、项目主体工程、辅助工程及污染防治措施须经安全认证并经安全主管部门同意后，方可投入运行。

江苏江阴临港经济开发区管理委员会

2024年10月18日

江苏江阴临港经济开发区管理委员会        2024年10月18日印发