江苏江阴临港经济开发区管理委员会（行政审批）

政（

澄港开委环审〔2024〕90号

关于江阴临港工业园区开发有限公司

江阴临港工业污水厂及配套管网项目一期

环境影响报告书的批复

江阴临港工业园区开发有限公司：

你单位报送的《江阴临港工业污水厂及配套管网项目一期环境影响报告书》已收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》和国家、江苏省建设项目环境保护管理相关法律法规规定，现已审理完结。

一、经审理查明：

你单位拟在江阴临港经济开发区利港街道贵宾路与镇澄路东北角建设江阴临港工业污水厂及配套管网项目一期（项目代码：2307-320259-89-01-494065）。

二、审查情况如下：

在工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实审批意见和报告书中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，执行要求如下：

1、废气：项目排放的（DA001、DA002）氨、硫化氢、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表5排放限值，一氧化碳执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值。厂界氨、硫化氢、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表6二级标准浓度限值，颗粒物、一氧化碳执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值。

2、废水：本项目接收的工业废水和自身产生的各类废水经污水处理装置处理后70%尾水排入西横河，30%中水处理达标后排至跃进河，经生态缓冲区缓冲后最终汇入西横河。尾水排放标准：COD、BOD5、氨氮、总磷、氟化物执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水标准，其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的A标准。中水执行标准：COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水标准，氟化物执行IV类水标准；其他执行《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）中观赏性景观环境用水河道类标准限值。

3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

4、落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求。

5、本项目污染物排放不得突破无锡市江阴生态环境局核定总量。

6、加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。

7、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。

三、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。本项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化或自批准之日起满5年方开工建设，须报我委重新审批。

五、项目主体工程、辅助工程及污染防治措施须经安全认证并经安全主管部门同意后，方可投入运行。

江苏江阴临港经济开发区管理委员会

2024年12月23日

江苏江阴临港经济开发区管理委员会        2024年12月23日印发